## Ленина 65-1
Состав и техническое состояние общего имущества в многоквартирном доме
по состоянию на 2020 г.
| Адрес многоквартирного дома |  | ул. Ленина, 65/2
| Серия |  | 1-467А
| Год постройки |  | 1976
| Степень износа по данным государственного технического учёта (БТИ) |  | 32
| Этажность |  | 5
| Количество квартир |  | 120
| Общая площадь многоквартирного дома в управлении, кв.м* в т.ч.: |  | 6587
| а) Общая площадь жилых помещений (квартир), кв.м* |  | 3856.1
| б) Общая площадь нежилых помещений в собственности (физических, юридических лиц), кв.м* |  | 0
| в) Площадь помещений, входящих в состав общего имущества , кв.м* в т.ч.: |  | 2730.9
| тех.подполье, кв.м* |  | 1036.8
| чердак, кв.м* |  | 1036.8
| лестничные клетки, кв.м* |  | 566.9
| места общего пользования (коридоры, лифтовые холлы, вестибюли, лифтовые шахты, мусорокамеры, электрощитовые, хол. тамбур, лоджии общего пользования), кв.м* |  | 90.4
| в т.ч. лоджии общего пользования, кв.м |  | Сведения отсутсвуют
| помещения общего назначения (кухни, бытовки, вахты, общие туалеты, душевые, мойки), кв.м |  | Сведения отсутсвуют
| Объем здания, куб.м |  | Сведения отсутсвуют
Год последнего комплексного капитального ремонта
| Кадастровый номер земельного участка |  | 86:10:0101115:6498
№ п/п | Наименование элемента, входящего в состав общего имущества | Техническая характеристика |  |  |  | Техническое состояние | Примечания
|  | Параметр | Ед.изм | Кол-во | Харктеристика
1. | Фасад, в т.ч:
| Фундамент | вид |  |  | свайный | удовлетворительно
|  | материал |  |  | железобетон
| Стены | материал |  |  | керамзитобетон | удовлетворительно | выполнен КР фасада с утеплением
| Двери, ограждающие вход в помещения общего пользования |  | шт | 20 |  | удовлетворительно
|  | площадь | кв.м | 46.08
|  | материал |  |  | металл/дерево
| Окна |  | шт | 24 |  | удовлетворительно
|  | площадь окон | кв.м | 28.8
|  | площадь подоконников | кв.м | 10.8
|  | материал |  |  | ПВХ
| Указатели наименования улицы, переулка, проспекта на фасаде дома |  | шт | 2 |  | удовлетворительно
2. | Лестницы | лестничные марши | шт | 60 |  | удовлетворительно
|  | лестничные площадки | шт | 30
|  | площадь перил | кв.м | 29.7
|  | площадь почтовых ящиков | кв.м | 14.2
4. | Контейнерная площадка | площадь | кв.м | 12 |  | удовлетворительно
|  | кол-во контейнеров (металлических) | шт | 7
5. | Технические этажи (чердак) | площадь* | кв.м | 1036.8 |  | удовлетворительно
6. | Кровля | площадь* | кв.м | 1347.8 |  | удовлетворительно
|  | вид |  |  | двускатная
|  | материал* | шт | шифер
7. | Технические подвалы | площадь* | кв.м | 1036.8 |  | удовлетворительно
вид
|  | материал | шт
8. | Общедомовая система отопления | диаметр | мм |  | 20,40,57,89
|  | материал |  |  | сталь
|  | протяженность | м.пог | 924
|  | стояки отопления | шт | *
|  | площадь приборов отопления | кв.м | *
|  | материал внутириквартирной разводки |  |  | сталь
9. | Индивидуальный тепловой пункт |  | шт |  |  |  | отсутствует
10. | Общедомовая система холодного водоснабжения | диаметр | мм |  | 20,57
|  | материал |  |  | сталь
11. | Общедомовая система горячего водоснабжения | диаметр | мм |  | 15,20,40,57
|  | материал |  |  | сталь
12. | Общедомовая система водоотведения | диаметр | мм |  | 100,150
|  | протяженность канализационного лежака | м.пог | 532
|  | количество крышек люков колодцев | шт | *
|  | материал |  |  | чугун
13. | Общедомовая система ливневой канализации | диаметр | мм | * |  |  | нет информации
|  | материал |  | *
14. | Система вентиляции | тип |  | * |  |  | нет информации
15. | Общедомовые приборы учета, в т.ч
| Холодной воды |  | шт | 1 |  |  | ТПС
| Горячей воды |  | шт | 1 |  |  | ЭРСВ-440л-25
| Тепловой энергии |  | шт | 1 |  |  | ТСРВ-024М ЭРСВ-440л-40 ТПС
| Электроэнергии |  | шт | 2
16. | Общедомовая система электроснабжения, в т.ч
| Этажные щиты распределительные |  | шт | 30
|  | площадь | кв.м
| Вводно распределительные устройства |  | компл | 1
| Электромоторы |  | шт
| Магистральные сети электроснабжения* | протяженность | м
материтал
| Сети внутриподъездного освещения | протяженность | м
|  | светильники светодиодные | шт | 30
| Сети надподъездного освещения | протяженность | м
|  | светильники светодиодные | шт
|  | светильники с ДНаТ | шт | 6
управление работой освещения
| Сети подвального освещения* | протяженность | м
|  | светильники светодиодные | шт
17. | Наружные сети*, в т.ч
| холодного водоснабжения | протяженность | м
| горячего водоснабжения | протяженность | м
| теплоснабжения | протяженность | м
| водоотведения | протяженность | м
| электроснабжения | протяженность | м
18. | Лифты и лифтовое оборудование |  | шт |  |  |  | нет
|  | грузоподъемность | кг
|  | лифтовые шахты | шт
19. | Общедомовая система внутреннего противопожарного водопровода (сухотруба) | наличие |  | Не предусмотрено проектом
|  | количество кранов | шт
20. | Общедомовая система дымоудаления | наличие |  | Не предусмотрено проектом
21. | Общедомовая противопожарная сигнализация | наличие |  | Не предусмотрено проектом
22. | Система коллективного приёма телевидения (СКПТ) | наличие |  | общедомовая ДМВ 20 программ
23. | Земельный участок | общая площадь | кв.м | 8416 | По кадастровому учету
|  | площадь застройки | кв.м | 1025 | Сведения согласно программы ГИС "Зеленые насаждения"
|  | площадь крылец перед входом в подъезд | кв.м |  | Отсутствуют сведения
|  | площадь асфальтового покрытия | кв.м | 1404 | Сведения согласно информациии предоставленной ООО "РЭУ-6"
|  | площадь грунтового покрытия | кв.м | 0
|  | площадь газона | кв.м | 5698
|  | площадь детских игровых и спортивных площадок | кв.м |  | Отсутствуют сведения
|  | площадь ручной уборки | кв.м | 5698 | Сведения согласно информациии предоставленной ООО "РЭУ-6"
|  | площадь механизированной уборки | кв.м | 1404
24. | Элементы и объекты благоустройства, в т.ч
| Скамья |  | шт | 2 |  | удовлетворительно
| Урна |  | шт | 2 |  | удовлетворительно
| Ограждение | протяженность | м | 35.5 |  | удовлетворительно
тип
| Освещение дворовой территории* | опоры | шт
|  | светильники | шт
25. | Система ограничения доступа (домофон)* |  | ед
26. | Система видеонаблюдения и регистрации событий* |  | ед
Примечание *Сведения РЭУ 6 подлежат уточнению при наличии технической документации.
| От лица Управляющей организации |  |  |  | От лица Собственника
| Директор ________________ /Русин А.А./ |  |  |  | __________________ /_______________________/
Начальник ОЭЖФ _________________ В.С.Малярова
Начальник ОИО ___________________ В.И.Буллер
Главный энергетик ________________ Р.В.Фионин
Руководитель службы ОТиПБ_______________ Н.П. Буфтяк
Начальник ТО _______________________ Н.И.Фриз