|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № П/П | Наименование мероприятия | Цель мероприятия | Возможные исполнители мероприятий | Ориентировочные расходы на проведение мероприятий | Объем ожидаемого снижения используемых коммунальных ресурсов | Срок окупаемости мероприятий |
| **Перечень основных мероприятий в отношении общего имущества в многоквартирном доме. М-Карамова 62**    Система отопления | | | | | | |
| 1 | Восстановление изоляции трубопроводов отопительных систем общего пользования. | 1)Рациональное использование тепловой энергии.  2)экономия потребления тепловой энергии в системе отопления. | ООО «УК ДЕЗ ВЖР» | 20 000 руб. | 1% | 1год |
| 2 | Наладка, балансировка систем отопления включая установку балансировочных вентилей | 1)Рациональное использование тепловой энергии.  2)экономия потребления тепловой энергии в системе отопления | ООО «УК ДЕЗ ВЖР» | 200 000 руб. | 1,5% | 3года |
| 3 | Установка теплоотражателей между отопительными приборами и стеной. | 1)Рациональное использование тепловой энергии.  2)экономия потребления тепловой энергии в системе отопления | ООО «УК ДЕЗ ВЖР» | 130 000 руб. | 1% | 2года |
| 4 |  |  |  |  |  |  |
| Система горячего водоснабжения | | | | | | |
| 5 | Устранение утечек и ремонт трубопроводов системы водоснабжения общего пользования | 1) Переход на оплату за потребляемую воду в соответствии с показаниями общедомового прибора учёта воды  2) определение реального объёма расходуемой воды | ООО «УК ДЕЗ ВЖР» | 20 000 руб. | 1,5% | 1год |
| 6 | Замена исчерпавшего срок службы оборудования системы водоснабжения общего пользования | 1) Переход на оплату за потребляемую воду в соответствии с показаниями общедомового прибора учёта воды  2) определение реального объёма расходуемой воды | ООО «УК ДЕЗ ВЖР» | 400 000 руб. | 1,5% | 3года |
| Система электроснабжения | | | | | | |
| 7 |  |  |  |  |  |  |
| 8 |  |  |  |  |  |  |
| Дверные и оконные конструкции | | | | | | |
| 9 | Уплотнение и утепление дверей чердачных помещений | Снижение утечек тепла через проемы чердаков | ООО «ЭЖФ №2»ООО «УК ДЕЗ ВЖР» |  |  | 2года |
| 10 |  |  |  |  |  |  |
| 11 |  |  |  |  |  |  |
| 12 |  |  |  |  |  |  |
| **Перечень** **дополнительных мероприятий в отношении общего имущества в многоквартирном доме.** | | | | | | |
| 13 | Теплоизоляция торцов с последующей обшивкой металлосайдингом подъездов № 1и 6 | Снижение утечек тепла через ограждающие конструкции | ООО «УК ДЕЗ ВЖР» | 756000 |  | 2года |
| 14 |  |  |  |  |  |  |