| № П/П | Наименование мероприятия | Цель мероприятия | Возможные исполнители мероприятий | Ориентировочные расходы на проведение мероприятий Руб. | Объем ожидаемого снижения используемых коммунальных ресурсов % | Срок окупаемости мероприятий Мес. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Перечень основных мероприятий в отношении общего имущества в многоквартирном доме № 13/1 по ул. Геологическая Система отопления |
| 1 | Наладка, балансировка систем отопления, установка балансировочных вентилей. | Экономия потребления тепловой энергии. | ООО «УК ДЕЗ ВЖР» | 15 000 | 5% | 6 |
| 2 |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |
| Система горячего водоснабжения |
| 4 | Устранение утечек и ремонт трубопроводов системы водоснабжения. | Определение реального объема расходуемой воды. | ООО «УК ДЕЗ ВЖР» | 25 000 | 12% | 5 |
| 5 |  |  |  |  |  |  |
| Система электроснабжения |
| 7 | Замена энергоэффективных ламп в местах общего пользования (подъезд) на светодиодные светильники с датчиком движения. | Экономия электроэнергии; Улучшение качества освещения. | ООО «УК ДЕЗ ВЖР» | 63 000 | 15% | 36 |
| 8 | Замена ламп накаливания в подвальном помещении на энергоэффективные лампы или светодиодные светильники. | 1) Экономия электроэнергии; 2) Улучшение качества освещения. | ООО «УК ДЕЗ ВЖР» | 60 000 | 30% | 36 |
| Дверные и оконные конструкции |
| 9 | Замена металлических дверных блоков на входе в подъезды и обеспечение автоматического закрывания двери | Снижение утечек тепла через двери подъездов | ООО «УК ДЕЗ ВЖР» | 240268 |  |  |
| 10 | Утепление и уплотнение дверей тамбуров, установка дверных пружинок | Снижение утечек тепла через внутриподьездные двери | ООО «УК ДЕЗ ВЖР» | 1200 |  |  |
| 11 | Утепление цокольных окон, замена металлических дверных блоков в проемах подвальных помещений | Снижение утечек тепла через подвальные проемы. | ООО «УК ДЕЗ ВЖР» | 240268 |  |  |
| 12 | Уплотнение и утепление люков выхода в чердачное помещение | Снижение утечек тепла через проемы чердака. | ООО «УК ДЕЗ ВЖР» | 1200 |  |  |
|  | Замена металлических дверных блоков в мусорокамерах | Снижение утечек тепла через двери | ООО «УК ДЕЗ ВЖР» | 261299 |  |  |
| 13 | Заделка и уплотнение оконных блоков в подъездах | Снижение утечек тепла через оконные блоки | ООО «УК ДЕЗ ВЖР» | 2400 |  |  |
| Перечень дополнительных мероприятий в отношении общего имущества в многоквартирном доме. |
| 13 | Замена подъездных отопительных приборов. | Экономия потребления тепловой энергии. | ООО «УК ДЕЗ ВЖР» | 8 000 | 6% | 7 |
| 14 | Теплоизоляция торцов с последующей обшивкой металлосайдингом подъездов № 1и 6 | Снижение утечек тепла через ограждающие конструкции | ООО «УК ДЕЗ ВЖР» | 756000 |  |  |