## Адрес
Приложение №1
к договору управления МКД
Состав и техническое состояние общего имущества в многоквартирном доме
по состоянию на 2020 г.
на 06.09.2021г.
| Адрес многоквартирного дома |  | ул. Генерала Иванова, 3
| Серия |  | нет данных
| Год постройки |  | 2005
| Степень износа по данным государственного технического учёта (БТИ) |  | 0%
| Этажность |  | 5
| Количество квартир * |  | 125
| Общая площадь многоквартирного дома в управлении, кв.м * в т.ч.: |  | 8462.5
| а) Общая площадь жилых помещений (квартир), кв.м* |  | 4040.1
| б) Общая площадь нежилых помещений в собственности (физических, юридических лиц), кв.м* |  | 43.3
| в) Площадь помещений, общего пользования , кв.м* |  | 570.1
| Объем здания, куб.м |  | нет данных
| Год последнего комплексного капитального ремонта |  | нет данных
| Кадастровый номер земельного участка |  | 86:10:0101195:57
№ п/п | Наименование элемента, входящего в состав общего имущества | Техническая характеристика |  |  |  | Техническое состояние | Примечания
|  | Параметр | Ед.изм | Кол-во | Характеристика
1. | Фасад, в т.ч:
| Фундамент | вид |  |  | свайный
| Стены | материал |  |  | жб |  | выполнена обшивка торцов подъезда №1,2
| Двери, ограждающие вход в помещения общего пользования | количество | шт | 77
|  | площадь | кв.м | 169.47
|  | материал |  | металл/дерево
| Окна |  | шт | 56
|  | площадь окон | кв.м | 88.2
|  | площадь подоконников | кв.м | 33.6
|  | материал |  | ПВХ/дерево
| Указатели наименования улицы, переулка, проспекта на фасаде дома | количество | шт | 6
2. | Лестницы | лестничные марши | шт | 63
|  | лестничные площадки | шт | 70
|  | площадь перил | кв.м | 20.79
|  | площадь почтовых ящиков | кв.м | 18.228
3. | Мусоропровод | количество | шт | 7 |  |  | недействующий (мусороствол есть, мусороклапанов на нем нет, на территории стоит 2 шт. бака ТКО)
|  | протяженность ствола | м.пог | 73.5
|  | площадь мусорокамер* | кв.м | 21
|  | кол-во контейнеров в мусорокаерах | шт | 2
|  | кол-во загрузочных устройств | шт | 0
4. | Технические этажи (чердак) | площадь* | кв.м |  | 2037.1 | Площадь принята согласно ГИС "Зеленые насаждения"
5. | Кровля | площадь* | кв.м |  | 2037.1 | Площадь принята согласно ГИС "Зеленые насаждения"
|  | вид |  |  | плоская
|  | материал |  |  | рулон
6. | Технические подвалы | площадь* | кв.м |  | 2037.1 | Площадь принята согласно ГИС "Зеленые насаждения"
7. | Общедомовая система отопления | диаметр | мм | 15, 20, 25, 32, 40, 57, 89, 100
|  | материал |  | сталь
|  | протяженность | м.пог
|  | стояки отопления | шт
|  | площадь приборов отопления | кв.м
материал внутириквартирной разводки
8. | ИТП |  | шт | 1
9. | Общедомовая система холодного волоснабжения | диаметр | мм | 15, 20, 25, 32, 40, 57, 89
|  | материал |  | сталь
10. | Общедомовая система горячего водоснабжения | диаметр | мм | 15, 20, 25, 32, 40, 57, 89
|  | материал |  | сталь
11. | Общедомовая система водоотведения | диаметр | мм | 50, 100
|  | протяженность канализационного лежака | м.пог | 320
|  | количество крышек люков колодцев | шт | 10
|  | материал |  | чугун. ПП
12. | Общедомовая система ливневой канализации | диаметр | мм | 89, 100
|  | материал |  | сталь
13. | Система вентиляции |  |  |  | естественная
14. | Общедомовые приборы учета, в т.ч
| Холодной воды |  | шт | 1
| Горячей воды |  | шт
| Тепловой энергии |  | шт | 1
| Электроэнергии |  | шт | 4
15. | Общедомовая система электроснабжения, в т.ч
| Этажные щиты распределительные | количество | шт | 35
|  | площадь | кв.м | 38,5
| Вводно распределительные устройства* | количество | компл | 3
| Магистральные сети электроснабжения* | протяженность | м | 975
|  | материал |  | алюминий
| Сети внутриподъездного освещения | протяженность | м | 1000
|  | светильники энергосберегающие | шт | 154
| Сети надподъездного освещения | протяженность | м | 50
|  | светильники светодиодные | шт | 7
|  | светильники с ДНаТ | шт
|  | управление работой освещения |  | ручное
16. | Лифты и лифтовое оборудование | количество | шт | 7 |  |  | недействующие
|  | грузоподъемность | кг
|  | лифтовые шахты | шт | 7
17. | Система коллективного приёма телевидения (СКПТ)* | есть
18. | Внутридомовая система противопожарной защиты**:
Автоматическая пожарная сигнализация**
Система оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре**
Система приточной и вытяжной противодымной вентиляции**
Системы внутреннего противопожарного водоснабжения **
19. | Земельный участок** | общая площадь** | кв.м | 5300.58 |  |  | детская площадка расположена на паркинге. Паркинг расположен внутри двора.
|  | площадь застройки** | кв.м | 2037.1 | Площадь принята согласно ГИС "Зеленые насаждения"
|  | площадь крылец перед входом в подъезд** | кв.м | 363.3
|  | площадь асфальтового покрытия* | кв.м | 1452
|  | площадь грунтового покрытия* | кв.м | 0
|  | площадь газона** | кв.м | 1448.18
|  | площадь детских игровых и спортивных площадок* | кв.м | 0
|  | площадь ручной уборки** | кв.м | 2380.58
|  | площадь механизированной уборки* | кв.м | 882.9
20. | Элементы и объекты благоустройства, в т.ч
| Скамья |  | шт | 7
| Урна |  | шт | 7
| Ограждение | протяженность | м | 0
|  | тип |  | 0
21 | Домофоны* |  | шт
22 | Опоры освещение* |  | шт
23 | Пандус для МГН |  | шт/м2 | 1/10,8
24 | Пандус для МГН (откидной с поручнем) |  | шт/мп | 3/9,9 |  |  | до 2 этажа
| От лица Управляющей организации |  |  |  | От лица Собственника
| Директор ___________ / Русин А.А./ |  |  |  | ____________/ | ______________/