## Губкина,5
Состав и техническое состояние общего имущества в многоквартирном доме
по состоянию на 2020 г.
| Адрес многоквартирного дома |  | ул. Губкина, 5
| Серия |  | И-164.07.69
Год постройки
| Степень износа по данным государственного технического учёта (БТИ) |  | 15
| Этажность |  | 5
| Количество квартир |  | 56
| Общая площадь многоквартирного дома в управлении, кв.м * в т.ч.: |  | 5959.5
| а) Общая площадь жилых помещений (квартир), кв.м |  | 3446.2
| б) Общая площадь нежилых помещений в собственности (физических, юридических лиц), кв.м |  | 95.5
| в) Площадь помещений, входящих в состав общего имущества , кв.м* в т.ч.: |  | 2417.8
| тех.подполье, кв.м* |  | 909.9
| чердак, кв.м* |  | 909.9
| лестничные клетки, кв.м* |  | 337.4
| места общего пользования (коридоры, лифтовые холлы, вестибюли, лифтовые шахты, мусорокамеры, электрощитовые, хол. тамбур, лоджии общего пользования), кв.м* |  | 260.6
| в т.ч. лоджии общего пользования, кв.м |  | Сведения отсутствуют
| помещения общего назначения (кухни, бытовки, вахты, общие туалеты, душевые, мойки), кв.м |  | Сведения отсутствуют
| Объем здания, куб.м |  | Сведения отсутствуют
Год последнего комплексного капитального ремонта
| Кадастровый номер земельного участка |  | 86:10:0101115:170
№ п/п | Наименование элемента, входящего в состав общего имущества | Техническая характеристика |  |  |  | Техническое состояние | Примечания
|  | Параметр | Ед.изм | Кол-во | Характеристика
1. | Фасад, в т.ч:
| Фундамент | вид |  |  | свайный
|  | материал |  |  | железобетон
| Стены | материал |  |  | керамзитобетон | удовлетворительно, выполнен КР фасада с утеплением
| Двери, ограждающие вход в помещения общего пользования |  | шт | 28 |  | удовлетворительно |  | 4+4+4+4+4+8 =28, не учтены двери выхода на крышу
|  | площадь | кв.м | 58.8
|  | материал |  |  | дерево/металл
| Окна |  | шт | 20 |  | удовлетворительно
|  | площадь окон | кв.м | 28.2 |  |  |  | 1,5*1,5*4 | 1,5*0,8*16
|  | площадь подоконников | кв.м | 9 |  |  |  | 1,5*0,3*20
|  | материал |  |  | ПВХ
| Указатели наименования улицы, переулка, проспекта на фасаде дома |  | шт | 2 |  | удовлетворительно
2. | Лестницы | лестничные марши | шт | 36 |  | удовлетворительно
|  | лестничные площадки | шт | 16
|  | площадь перил | кв.м | 17.82 |  |  |  | 3,3*0,15*36
|  | площадь почтовых ящиков | кв.м | 6.62 |  |  |  | 0,29*0,408*56
3. | Мусоропровод |  | шт | 4 |  | удовлетворительно
|  | протяженность ствола | м.пог | 42 |  |  |  | 10,5*4
|  | площадь мусорокамер* | кв.м | 8 |  |  |  | вернее 15,2
|  | кол-во контейнеров в мусорокаерах | шт | 4
|  | кол-во загрузочных устройств | шт | 12
5. | Технические этажи (чердак) | площадь* | кв.м | 909.9
6. | Кровля | площадь* | кв.м | 1028.2 |  | удовлетврительно
|  | вид |  |  | двускатная
|  | материал* |  |  | шиферная
7. | Технические подвалы | площадь* | кв.м | 909.9
вид
материал*
8. | Общедомовая система отопления | диаметр | мм |  | 100,89,57,40,20
|  | материал |  |  | сталь
|  | протяженность | м.пог | 1508
|  | стояки отопления* | шт | *
|  | площадь приборов отопления* | кв.м | *
|  | материал внутириквартирной разводки |  |  | сталь
9. | Индивидуальный тепловой пункт |  | шт |  | Отсутствует
10. | Общедомовая система холодного волоснабжения | диаметр | мм |  | 57,20.
|  | материал |  |  | сталь
11. | Общедомовая система горячего водоснабжения | диаметр | мм |  | 57,20,15
|  | материал |  |  | сталь
12. | Общедомовая система водоотведения | диаметр | мм |  | 100,50.
|  | протяженность канализационного лежака | м.пог | 564
|  | количество крышек люков колодцев | шт | *
|  | материал |  |  | чугун
13. | Общедомовая система ливневой канализации | диаметр | мм | *
|  | материал |  | *
14. | Система вентиляции | тип |  |  | естественная
15. | Общедомовые приборы учета, в т.ч
| Холодной воды |  | шт | 1 |  |  | МЕТРАН 300ПР-25
| Горячей воды |  | шт | 1 |  |  | МЕТРАН 300ПР-25, 2шт - КТСП-МЕТРАН-206
| Тепловой энергии |  | шт | 1 |  |  | МЕТРАН 300ПР-80, 2шт - КТСП-МЕТРАН-206
| Электроэнергии |  | шт | 1
16. | Общедомовая система электроснабжения, в т.ч
| Этажные щиты распределительные |  | шт | 20
|  | площадь | кв.м
| Вводно распределительные устройства |  | компл | 1
| Электромоторы |  | шт
| Магистральные сети электроснабжения* | протяженность | м
материтал
| Сети внутриподъездного освещения | протяженность | м
|  | светильники светодиодные | шт | 24
| Сети надподъездного освещения | протяженность | м
|  | светильники светодиодные | шт
|  | светильники с ДНаТ | шт | 4
управление работой освещения
| Сети подвального освещения* | протяженность | м
|  | светильники светодиодные | шт
17. | Наружные сети*, в т.ч
| холодного водоснабжения | протяженность | м
| горячего водоснабжения | протяженность | м
| теплоснабжения | протяженность | м
| водоотведения | протяженность | м
| электроснабжения | протяженность | м
18. | Лифты и лифтовое оборудование |  | шт |  |  |  | нет
|  | грузоподъемность | кг
|  | лифтовые шахты | шт
19. | Общедомовая система внутреннего противопожарного водопровода (сухотруба) | наличие |  | Не предусмотрено проектом
|  | количество кранов | шт
20. | Общедомовая система дымоудаления | наличие |  | Не предусмотрено проектом
21. | Общедомовая противопожарная сигнализация | наличие |  | Не предусмотрено проектом
22. | Система коллективного приёма телевидения (СКПТ) | наличие |  | общедомовая ДМВ 20 программ
23. | Земельный участок | общая площадь | кв.м | 4522 | По кадастровому учету
|  | площадь застройки | кв.м | 902.4 | Сведения согласно программы ГИС "Зеленые насаждения"
|  | площадь крылец перед входом в подъезд | кв.м |  | Отсутствуют сведения
|  | площадь асфальтового покрытия | кв.м | 1224 | Сведения согласно информациии предоставленной ООО "РЭУ-6"
|  | площадь грунтового покрытия | кв.м | 360
|  | площадь газона | кв.м | 3009
|  | площадь детских игровых и спортивных площадок | кв.м |  | Отсутствуют сведения
|  | площадь ручной уборки | кв.м | 3369 | Сведения согласно информациии предоставленной ООО "РЭУ-6"
|  | площадь механизированной уборки | кв.м | 1224
24. | Элементы и объекты благоустройства, в т.ч
| Детский игровой комплекс |  | шт | 1 |  | удовлетворительно
| Песочница |  | шт | 1 |  | удовлетворительно
| качели |  | шт | 1 |  | удовлетворительно
| самосвал |  | шт | 1 |  | требуется замена деталей
| качалка-балансир |  | шт | 1 |  | удовлетворительно
| счеты |  | шт | 1 |  | удовлетворительно
| скамейка |  |  | 1 |  | удовлетворительно
| урны |  |  | 5 |  | удовлетворительно
| основание детской площадки | площадь | м2 | 196 |  | удовлетворительно |  | ориентировочно 14*14
|  | тип |  |  | резиновая плитка
| Ограждение | протяженность | м |  |  | удовлетворительно
|  | тип |  |  | трубное
| Освещение дворовой территории* | опоры | шт
|  | светильники | шт
25. | Система ограничения доступа (домофон)* |  | ед
26. | Система видеонаблюдения и регистрации событий* |  | ед
Примечания * Сведения РЭУ 6 , подлежат уточнению при наличии технической документации
| От лица Управляющей организации |  |  |  | От лица Собственника
| Директор ________________ /Русин А.А./ |  |  |  | __________________ /_______________________/
Начальник ОЭЖФ _________________ В.С.Малярова
Начальник ОИО ___________________ В.И.Буллер
Главный энергетик ________________ Р.В.Фионин
Руководитель службы ОТиПБ_______________ Н.П. Буфтяк
Начальник ТО _______________________ Н.И.Фриз