**Перечень мероприятий в отношении общего имущества собственников помещений в МКД, проведение которых в большей степени способствует энергосбережению и повышению эффективности использования энергетических ресурсов на 2022г.**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № П/П | Наименование мероприятия | | Цель мероприятия | | Возможные исполнители мероприятий | | Ориентировочные расходы на проведение мероприятий  Руб. | | Объем ожидаемого снижения используемых коммунальных ресурсов  % | Срок окупаемости мероприятий  Мес. | |
| **Перечень основных мероприятий в отношении общего имущества в МКД ул. Гагарина, 24** | | | | | | | | | | | |
| **Система отопления** | | | | | | | | | | | |
|  | | Замена чугунных радиаторов на биметаллические | | Повышение энергоэффективности отопительных приборов | | ООО «УК ДЕЗ ВЖР» | | 550 руб./секция | 8-12% | | 5 лет |
|  | | Установка теплоотражающих экранов за радиаторами отопления | | Уменьшение теплопотерь | | ООО «УК ДЕЗ ВЖР» | | 150 руб./экран | 1-3% | | 1-3 лет |
|  | | Сезонная промывка отопительной системы | | Повышение энергоэффективности системы отопления | | ООО «УК ДЕЗ ВЖР» | |  | 5-10 % | | - |
|  | | Установка балансировочной запорной арматуры на стояки | | Повышение энергоэффективности системы отопления | | ООО «УК ДЕЗ ВЖР» | | 3000 руб./сборка | 3-7 % | | 3-5 лет |
|  | | Теплоизоляция трубопроводов в тех.этажах | | Уменьшение теплопотерь | | ООО «УК ДЕЗ ВЖР» | | 50-120 руб./м.п. | до 7% | | 1-3 лет |
| **Система горячего и холодного водоснабжения** | | | | | | | | | | | |
|  | | Теплоизоляция трубопроводов ГВС | | Уменьшение расхода теплоносителя на подогрев ХВС для нужд ГВС | | ООО «УК ДЕЗ ВЖР» | | 50-120 руб./м.п. | 5-10 % | | 3-5 лет |
| **Система электроснабжения** | | | | | | | | | | | |
|  | | Замена светильников с лампами накаливания на энергосберегающие светильники в подвальном помещении | | экономия потребления электрической энергии | | ООО «УК ДЕЗ ВЖР» | | 9 000 | 80 % | | 96 мес. |
| **Дверные и оконные конструкции** | | | | | | | | | | | |
|  | | Облицовка наружных стен тех.этажей теплоизоляционными плитами | | Уменьшение потерь тепловой энергии | | ООО «УК ДЕЗ ВЖР» | | 1000-1200 руб./м2 | до 40% | | 3-5 лет |
|  | | Уменьшение площади остекления до нормативных значений и применение окон с многокамерными стеклопакетами | | Уменьшение потерь тепловой энергии | | ООО «УК ДЕЗ ВЖР» | | 10.000 руб./м2 | до 12 % | | 5-7 лет |
|  | | Заделка, уплотнение и утепление дверных блоков на входе в подъезд и обеспечение автоматического закрывания дверей. | | Снижение теплопотерь | | ООО «УК ДЕЗ ВЖР» | | Средства населения на содержание и ремонт общего имущества | 5 -9 % | | 12 месяцев |
|  | | Заделка и уплотнение оконных  блоков, обеспечение плотного притвора оконных рам, восстановления остекления | | Снижение теплопотерь | | ООО «УК ДЕЗ ВЖР» | | Средства населения на содержание и ремонт общего имущества | 5 -10 % | | 10 месяцев |
|  | | Установка, замена, заделка, уплотнение и утепление дверей мусорных камер | | Снижение теплопотерь | | ООО «УК ДЕЗ ВЖР» | | Средства населения на содержание и ремонт общего имущества | 5 -10 % | | 10 месяцев |