## Советов,3
Приложение №1
к договору управления МКД
Состав общего имущества в многоквартирном доме
по состоянию на 2020 г.
на 01.04.2022 г.
| Адрес многоквартирного дома |  | ул. Советов, 3
| Серия |  | 1-464А-17
| Год постройки |  | 1970
| Степень износа по данным государственного технического учёта (БТИ) * |  | 41%
| Этажность * |  | 5
| Количество квартир * |  | 99
| Общая площадь многоквартирного дома в управлении, кв.м в т.ч.:* |  | 6036.5
| а) Общая площадь жилых помещений (квартир), кв.м* |  | 2892.6
| б) Общая площадь нежилых помещений в собственности (физических, юридических лиц), кв.м* |  | 722
| в) Площадь помещений, общего пользования , кв.м в т.ч.* |  | 1254.2
| лестничные клетки, кв.м |  | 255.2
| места общего пользования (коридоры,холлы,тамбуры, вестибюли, лифтовые холлы, лифтовые шахты, балконы МОП), кв.м |  | 999
| Объем здания, куб.м* |  | 16813
Год последнего комплексного капитального ремонта
| Кадастровый номер земельного участка * |  | 86:10:0101016:116
№ п/п | Наименование элемента, входящего в состав общего имущества | Техническая характеристика |  |  |  | Примечания
|  | Параметр | Ед.изм | Кол-во | Характеристика
1. | Фасад, в т.ч:
| Фундамент | вид |  |  | свайный
| Стены | материал |  |  | железобетон
| Двери, ограждающие вход в помещения общего пользования | количество | шт | 30
|  | площадь | кв.м | 67/4
|  | материал |  | металл/дерево
| Окна |  | шт | 21
|  | площадь окон | кв.м | 16
|  | площадь подоконников | кв.м | 3.9
|  | материал |  | ПВХ/деревянные форточки в стеклоблочных перегородках
| Указатели наименования улицы, переулка, проспекта на фасаде дома | количество | шт | 2
2. | Лестницы | лестничные марши | шт
|  | лестничные площадки | шт
|  | площадь перил | кв.м | 3.168
|  | площадь почтовых ящиков | кв.м | 4.275
3. | Контейнерная площадка | количество | шт | 1
|  | площадь площадки | кв.м | 10.2
|  | кол-во контейнеров в мусорокаерах | шт | 4
|  | МКД, пользующиеся контейнерной площадкой | шт. | 2 |  | пр. Советов, 3 ул. Энергетиков, 37
4. | Кровля | площадь* | кв.м | 1435.6
|  | вид |  | плоская
|  | материал |  | рулон
5. | Технические подвалы | площадь* | кв.м | 1088.1
6. | Общедомовая система отопления | диаметр | мм
|  | материал |  | сталь
|  | протяженность | м.пог | 1400
|  | стояки отопления | шт | 64
|  | площадь приборов отопления | кв.м | 32
|  | материал внутириквартирной разводки |  | сталь
7. | ИТП | отсутствует | шт
8. | Общедомовая система холодного волоснабжения | диаметр | мм | 63,57,40,32,25,20,15
|  | материал |  | полипропилен
9. | Общедомовая система горячего водоснабжения | диаметр | мм | 63,57,40,32,25,20,15
|  | материал |  | полипропилен
10. | Общедомовая система водоотведения | диаметр | мм | 50, 100
|  | протяженность канализационного лежака | м.пог | 120
|  | количество крышек люков колодцев | шт | 7
|  | материал |  | полипропилен
11. | Общедомовая система ливневой канализации | диаметр | мм | 89
|  | материал |  | сталь
12. | Система вентиляции |  |  |  | естественная
13. | Общедомовые приборы учета, в т.ч
| Холодной воды |  | шт | 1
| Горячей воды |  | шт | 1
| Тепловой энергии |  | шт | 1
| Электроэнергии |  | шт | 2
14. | Общедомовая система электроснабжения, в т.ч
| Этажные щиты распределительные | количество | шт | 18
|  | площадь | кв.м | 4,5
| Вводно распределительные устройства | количество | компл | 1
| Магистральные сети электроснабжения | протяженность | м | 300
|  | материал |  | алюминий
| Сети внутриподъездного освещения | протяженность | м | 374
|  | светильники энергосберегающие | шт | 80
| Сети надподъездного освещения | протяженность | м | 100
|  | светильники светодиодные | шт | 3
|  | управление работой освещения |  | автоматическое
| Сети подвального освещения | протяженность | м
|  | светильники энергосберегающие | шт
15. | Система коллективного приёма телевидения (СКПТ) | 20 програм ДМВ
18. | Внутридомовая система противопожарной защиты: | отсутствует
Автоматическая пожарная сигнализация
Система оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре
Система приточной и вытяжной противодымной вентиляции
Системы внутреннего противопожарного водоснабжения
16. | Система светозвукового оповещения и управления эвакуацией людей в случае пожара (система СОиУЭ) | количество | шт. | 1 | удовлетво- рительно | Акт приемки в эксплуатацию СОиУЭ людей при пожаре от 27.06.16г. В соответствии с приказом МЧС РФ от 25.03.09г. № 173 «Об утверждении свода правил «Системы противопожарной защиты. Системы оповещения и управления эвакуацией людей при пожарах. Требования пожарной безопасности». СП 3.13130.2009. ФЗ от 22.07.08г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности».ст.84 Протокол от 21.01.14г. ГУМ РФ по делам ГОиЧС по ХМАО-Югре.
17. | Земельный участок* | общая площадь* | кв.м | 6561
|  | площадь застройки* | кв.м | 1450
|  | площадь крылец перед входом в подъезд* | кв.м | 288.5
|  | площадь асфальтового покрытия* | кв.м | 2396
|  | площадь грунтового покрытия* | кв.м | 722
|  | площадь газона* | кв.м | 1993
|  | площадь детских игровых и спортивных площадок* | кв.м | 270
|  | площадь ручной уборки* | кв.м | 3779.5
|  | площадь механизированной уборки* | кв.м | 1331.5
18. | Элементы и объекты благоустройства, в т.ч
| Скамья |  | шт | 3
| Урна |  | шт | 4
| Ограждение | протяженность | м | 124
|  | тип |  | секционные
| Детский игровой комплекс код 5447 |  | шт | 1
| Карусель код 4192 |  | шт | 1
| Качалка-балансир "М" код 4102 |  | шт | 1
| Качалка на пружине "Мотоцикл" код 4112 |  | шт | 1
| Стойка баскетбольная код 6502 |  | шт | 1
* Площади, изменяемые в соответствии с данными технической документации, данными Росреестра
От лица Управляющей организации: От лица Собственника:
Директор _____________ /Русин А.А./ _____________ /__________________/