Перечень мероприятий для многоквартирного дома в отношении общего имущества собственников помещений в многоквартирном доме, проведение которых в большей степени способствует энергосбережению и повышению эффективности использования энергетических ресурсов на 2022г.

ООО «Управляющая компания ДЕЗ Восточного жилого района»

| № п/п | Наименование мероприятия | Цель мероприятия | Возможные исполнители мероприятий | Ориентировочные расходы на проведение мероприятий, руб. | Объем ожидаемого снижения используемых коммунальных ресурсов, % | Срок окупаемости мероприятий, мес. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Перечень основных мероприятий в отношении общего имущества в многоквартирном доме № 28 по наб. Кайдалова. Система отопления 1 Наладка, балансировка систем отопления, установка балансировочных вентилей. Экономия потребления тепловой энергии. ООО «УК ДЕЗ ВЖР» 2500 2% 7 |
| Система электроснабжения |
| 2 | Замена светильников с лампами накаливания на энергосберегающие светильники в подвальном помещении | экономия потребления электрической энергии | ООО «УК ДЕЗ ВЖР» | 39 000 | 80 % | 96 мес. |
| Дверные и оконные конструкции |
| 3 | Уплотнение и утепление металлических дверных блоков на входе в подъезды и обеспечение автоматического закрывания дверей | Снижение утечек тепла через двери подъездов. Рациональное использование тепловой энергии. Усиление безопасности жителей. | ООО «УК ДЕЗ ВЖР» | 16 900 |  |  |
| 4 | Уплотнение и утепление дверей тамбуров, установка пружин | Снижение утечек тепла через внутриподъездные двери. Рациональное использование тепловой энергии. | ООО «УК ДЕЗ ВЖР» | 2 000 |  |  |
| 5 | Уплотнение и утепление дверей, цокольных окон подвальных помещений | Снижение утечек тепла через подвальные проемы. Рациональное использование тепловой энергии. | ООО «УК ДЕЗ ВЖР» | 2 000 |  |  |
| 6 | Уплотнение и утепление дверей чердачных помещений | Снижение утечек тепла через проемы чердаков. Рациональное использование тепловой энергии. | ООО «УК ДЕЗ ВЖР» | 1 950 |  |  |