Приложение № 1

Состав  общего имущества многоквартирного дома, расположенного в помещении подземного автопаркинга

- Адрес многоквартирного дома с подземным автопаркингом -  ул. Университетская, 3

- Серия –  индивидуальный проект

- Год постройки  -2006

- Этажность  -  1 этаж , подземный

5*.Количество машиномест -70 мест

6* Общая площадь помещений:  ) – 2507,8 *м2; в т.числе

а) Общая площадь  в собственности   (машиноместа )   -   1201* м2;

б) Общее имущество собственников  подземного автопаркинга – 1306,8*м2; в том числе:

-проезды     -  1053,7 * м2;

- пандусы     96,1* м2.

- помещения общего назначения ( венткамера, охрана, санузел.. тамбур, эл. щитовая  ) – 157**м2.

7.Степень износа по данным государственного технического учёта (БТИ)   0%   -на        -  2005г.

8. Год последнего комплексного капитального ремонта -

9.Площадь земельного  участка, входящего   в состав общего имущества многоквартирного дома-9472**м2

10.Кадастровый номер земельного участка   86:10:0101031:38

11.Подземный автопаркинг  оборудован:  холодным водоснабжением, отоплением центральным,

электроснабжением,  канализацией центральной.

- Помещения и инженерные коммуникации общего пользования.

| № п/п | Наименование элемента общего имущества | Параметры | Техническое состояние |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Фасад в т.ч.: |  |  |
| 1.1 | Фундаменты | Вид фундамента - свайный материал фундамента -железобетон |  |
| 1.2 | Стены | Материал стен - кирпичные | Имеются нарушения (согласно акту осмотра общего имущества МКД) |
| 1.3 | Двери (ворота) | Количество дверей (ворот, люков), ограждающих вход в помещения общего пользования 15 шт., из них: - дверей - 11 шт.; - ворот - 3 шт.; - автоматические ворота – 1 шт. | удовлетворительное |
| 1.4 | Окна | Количество окон, расположенных в помещениях общего пользования ПВХ с решетками - 16 шт. | удовлетворительное |
| 1.5 | Водоотводной лоток | Решетки кованные – 129 шт. Люки- 2 шт. | удовлетворительное |
| 2 | Кровля | Вид кровли - плоская Материал кровли - рулон., асфальтовое покрытие. Площадь кровли - 2507,8 м2 | Неудовлетворительно (согласно акту осмотра общего имущества МКД) |
| 3 | Перечень инженерных коммуникаций, находящихся в подземном автопаркинге | - система отопления; - холодное водоснабжение; - канализация; - сети электроснабжения; | удовлетворительное |
| 4 | Общедомовая система отопления. | Диаметр: 20, 25, 32, 57, 76 мм; материал: сталь, м/пласт отопительные приборы : чугунные | Удовлетворительное (в помещении службы охраны) |
| 5 | Общедомовая система холодного водоснабжения | Диаметр: 15, 20, 32, 50, 89 мм Материал: сталь, м/пласт | Удовлетворительное (в помещении службы охраны и сан.узле) |
| 6 | Общедомовые приборы учёта. | Перечень установленных общедомовых приборов учёта: - система отопления 1 шт. -ХВС 1 шт. | удовлетворительное |
| 7 | Общедомовой индивидуальный тепловой пункт (ИТП) | Имеется | удовлетворительное |
| 8 | Общедомовая система канализации | Диаметр: 100 мм Материал: чугун, ПВХ | Неудовлетворительно (согласно акту осмотра общего имущества МКД, в помещении службы охраны и сан.узле) |
| 9 | Система ливневой канализации | Материал: сталь | удовлетворительное |
| 10 | Система вентиляции | Тип: принудительная | Система вентиляции в не рабочем состоянии |
| 11 | Наружные сети: -электроснабжения -теплоснабжения - ХВС - канализация | имеются имеются имеются имеются | удовлетворительное |
| 12 | Система электроснабжения помещения подземного автопаркинга: -приборы учёта электроэнергии - вводно-рапредели-тельные устройства | Количество - 2 шт. Количество - 1 комплекта. | удовлетворительное |
| 13 | Сети внутреннего освещения | Материал: медь Светильники: ЛБ-40 - 48 шт., «Омега»-43 шт., Прожектор – 1 шт. | удовлетворительное |
| 14 | Система порошкового пожаротушения | Количество кранов - 16 шт. | Неудовлетворительная (согласно акту осмотра общего имущества МКД) |
| 15 | Система дымоудаления | Количество - 1 ед. | Система дымоудаления в нерабочем состоянии (согласно акту осмотра общего имущества МКД) |
| 16 | Система сигнализация пожаротушения | Количество - 1 ед. | Система пожаротушения в нерабочем состоянии (согласно акту осмотра общего имущества МКД) |
| 17 | Элементы благоустройства | Урна -1 шт | удовлетворительное |
| 18 | Видеодомофон | Количество -1 шт | удовлетворительное |
| 19** | Общая площадь | Земельного участка - 9472,0 ** м2. в т.ч.: площадь застройки - 3604,7 ** м2 асфальт - 5324,1 м2 ** грунт - 115,8 м2 ** газон - 427,4 м2 ** | удовлетворительное |

Примечания:

* Площади изменяемые – в соответствии  с  технической  инвентаризацией .

**Площади изменяемые, в  соответствии с кадастровыми паспортами земельных   участков  и исполнительными схемами выполненных  работ по ремонту придомовой территории.  Тех.паспортами  МКД

От лица Управляющей организации:		                          От лица Собственника:

Директор  _________________ А.А. Русин                                    _____________________       __________

(Ф.И.О.)                                              подпись