**Перечень мероприятий в отношении общего имущества собственников помещений в МКД, проведение которых в большей степени способствует энергосбережению и повышению эффективности использования энергетических ресурсов на 2022г.**.

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № П/П | Наименование мероприятия | Цель мероприятия | Возможные исполнители мероприятий | Ориентировочные расходы на проведение мероприятий | Объем ожидаемого снижения используемых коммунальных ресурсов | Срок окупаемости мероприятий |
| **Перечень основных мероприятий в отношении общего имущества в многоквартирном доме ул. Республики, 84****Система отопления** |
| 1 | Установка теплоотражающих экранов за радиаторами отопления | Уменьшение теплопотерь | ООО «УК ДЕЗ ВЖР» | 150 руб./экран | 1-3% | 1-3 лет |
| 2 | Сезонная промывка отопительной системы | Повышение энергоэффективности системы отопления | ООО «УК ДЕЗ ВЖР» | \_ | 5-10% | \_ |
|  |
| **Система электроснабжения** |
| 3 | Замена светильников с лампами накаливания на энергосберегающие светильники в подвальном помещении | Экономия потребления электрической энергии | ООО «УК ДЕЗ ВЖР» | 36 000 | 80 % | 96 мес. |
| **Дверные и оконные конструкции** |
| 4 | Заделка, уплотнение и утепление дверных блоков на входе в подъезд и обеспечение автоматического закрывания дверей. | Снижение теплопотерь | ООО «УК ДЕЗ ВЖР» | Средства населения на содержание и ремонт общего имущества | 5 -9 % | 12 месяцев |
| 5 | Замена деревянных оконных блоков на пластиковые в подъезде | Снижение теплопотерь | ООО «УК ДЕЗ ВЖР» | м213000 руб. | 7 -10 % |  18 месяцев |
| 6 | Замена тамбурных дверей | Снижение теплопотерь | ООО «УК ДЕЗ ВЖР» |  | 6-10% | 18 месяцев |
| 7 | Установка металлических утепленных подвальных дверей . | Снижение теплопотерь | ООО «УК ДЕЗ ВЖР» | 90000 | 6-10 % | 18 месяцев |
| **Перечень дополнительных мероприятий в отношении общего имущества в многоквартирном доме.** |
| 8 | Модернизация арматуры системы отопления | 1)увеличение срока эксплуатации;2)снижение числа аварий;3) Экономия потребления тепловой энергии в системе отопления. | ООО «УК ДЕЗ ВЖР» |  |  |  |
| 9 | Установка запорных вентилей на радиаторах | 1)поддержание температурного режима в помещениях;2) Экономия потребления тепловой энергии в системе отопления. | ООО «УК ДЕЗ ВЖР» |  |  |  |