Перечень мероприятий для многоквартирного дома в отношении общего имущества собственников помещений в многоквартирном доме, проведение которых в большей степени способствует энергосбережению и повышению эффективности использования энергетических ресурсов на 2022г.

ООО «Управляющая компания ДЕЗ Восточного жилого района»

| № п/п | Наименование мероприятия | Цель мероприятия | Возможные исполнители мероприятий | Ориентировочные расходы на проведение мероприятий, руб. | Объем ожидаемого снижения используемых коммунальных ресурсов, % | Срок окупаемости мероприятий, мес. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Перечень основных мероприятий в отношении общего имущества в многоквартирном доме № 21 по ул. Геологическая. Система отопления 1; Наладка, балансировка систем отопления, установка балансировочных вентилей.; Экономия потребления тепловой энергии.; ООО «УК ДЕЗ ВЖР»; 2500; 2%; 7. |
| Система электроснабжения |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Замена светильников с лампами накаливания на энергосберегающие светильники в подвальном помещении | экономия потребления электрической энергии | ООО «УК ДЕЗ ВЖР» | 42 000 | 80 % | 96 мес. |
| Дверные и оконные конструкции |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Замена, уплотнение и утепление дверных блоков на входе в подъезды обеспечение автоматического закрывания дверей | Снижение утечек тепла через двери подъездов. Рациональное использование тепловой энергии. Усиление безопасности жителей. | ООО «УК ДЕЗ ВЖР» | 2 400 |  |  |
| 4 | Уплотнение и утепление дверей тамбуров | Снижение утечек тепла через внутриподъездные двери Рациональное использование тепловой энергии. | ООО «УК ДЕЗ ВЖР» | 2 400 |  |  |
| 5 | Уплотнение и утепление дверей, цокольных окон подвальных помещений | Снижение утечек тепла через подвальные проемы Рациональное использование тепловой энергии. | ООО «УК ДЕЗ ВЖР» | 4 800 |  |  |
| 6 | Уплотнение и утепление люков выхода в чердачное помещение | Снижение утечек тепла через проемы чердаков Рациональное использование тепловой энергии. | ООО «УК ДЕЗ ВЖР» | 11 000 |  |  |
| 7 | Замена окон деревянных на ПВХ, уплотнение оконных блоков в подъездах | Снижение утечек тепла через оконные блоки Рациональное использование тепловой энергии. | ООО «УК ДЕЗ ВЖР» | 14 4000 |  |  |
| Перечень дополнительных мероприятий в отношении общего имущества в многоквартирном доме. |  |  |  |  |  |  |
| 8 | Изоляция трубопроводов отопления | Экономия потребления тепловой энергии. | ООО «УК ДЕЗ ВЖР» | 35 000 | 12% | 8 |