Перечень мероприятий для многоквартирного дома в отношении общего имущества собственников помещений в многоквартирном доме, проведение которых в большей степени способствует энергосбережению и повышению эффективности использования энергетических ресурсов на 2022г.

ООО «Управляющая компания ДЕЗ Восточного жилого района»

| № п/п | Наименование мероприятия | Цель мероприятия | Возможные исполнители мероприятий | Ориентировочные расходы на проведение мероприятий, руб. |  | Объем ожидаемого снижения используемых коммунальных ресурсов, % | Срок окупаемости мероприятий, мес. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Перечень основных мероприятий в отношении общего имущества в многоквартирном доме № 18 по ул. Геологическая. Система отопления |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Наладка, балансировка систем отопления, установка балансировочных вентилей. | Экономия потребления тепловой энергии. | ООО «УК ДЕЗ ВЖР» |  | 2500 | 2% | 7 |
| Система электроснабжения |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Замена светильников с лампами накаливания на энергосберегающие светильники в подвальном помещении | экономия потребления электрической энергии | ООО «УК ДЕЗ ВЖР» | 9 000 |  | 80 % | 96 мес. |
| Дверные и оконные конструкции |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Замена металлического дверного блока на входе в подъезды обеспечение автоматического закрывания дверей | Снижение утечек тепла через двери подъездов. Рациональное использование тепловой энергии. Усиление безопасности жителей. | ООО «УК ДЕЗ ВЖР» | 74 300 |  |  |  |
| 4 | Уплотнение и утепление дверей тамбуров | Снижение утечек тепла через внутриподъездные двери | ООО «УК ДЕЗ ВЖР» | 450 |  |  |  |
| 5 | Уплотнение и утепление дверей, цокольных окон подвальных помещений | Снижение утечек тепла через подвальные проемы | ООО «УК ДЕЗ ВЖР» | 1 200 |  |  |  |
| 6 | Уплотнение и утепление дверей чердачных помещений | Снижение утечек тепла через проемы чердаков | ООО «УК ДЕЗ ВЖР» | 600 |  |  |  |
| 7 | Уплотнение оконных блоков в подъездах | Снижение утечек тепла через оконные блоки | ООО «УК ДЕЗ ВЖР» | 4 000 |  |  |  |