| № П/П | Наименование мероприятия | Цель мероприятия | Возможные исполнители мероприятий | Ориентировочные расходы на проведение мероприятий Руб. | Объем ожидаемого снижения используемых коммунальных ресурсов % | Срок окупаемости мероприятий Мес. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Перечень основных мероприятий в отношении общего имущества в многоквартирном доме № 15 по ул. Геологическая Система отопления |
| 1 | Наладка, балансировка систем отопления, установка балансировочных вентилей. | Экономия потребления тепловой энергии. | ООО «УК ДЕЗ ВЖР» | 10 000 | 7% | 7 |
| 2 |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |
| Система горячего водоснабжения |
| 4 | Устранение утечек и ремонт трубопроводов системы водоснабжения. | Определение реального объема расходуемой воды. | ООО «УК ДЕЗ ВЖР» | 45 000 | 8% | 4 |
| 5 |  |  |  |  |  |  |
| Система электроснабжения |
| 6 | Замена энергоэффективных ламп в местах общего пользования (подъезд) на светодиодные светильники с датчиком движения. | 1) Экономия электроэнергии; 2) Улучшение качества освещения. | ООО «УК ДЕЗ ВЖР» | 126 000 | 15 | 36 |
| 7 | Замена ламп накаливания в (подвальном, чердачном) помещении на энергоэффективные лампы или светодиодные светильники. | 1) Экономия электроэнергии; 2) Улучшение качества освещения. | ООО «УК ДЕЗ ВЖР» | 180 000 | 30% | 36 |
| Дверные и оконные конструкции |
| 8 | Уплотнение и утепление дверных блоков на входе в подъезды и обеспечение автоматического закрывания дверей | Снижение утечек тепла через двери подъездов | ООО «УК ДЕЗ ВЖР» | 16800 |  |  |
| 9 | Утепление и уплотнение дверей тамбуров, установка дверных пружинок | Снижение утечек тепла через внутриподьездные двери | ООО «УК ДЕЗ ВЖР» | 2400 |  |  |
| 10 | Уплотнение и утепление дверей, цокольных окон в проемах подвальных помещений | Снижение утечек тепла через подвальные проемы. | ООО «УК ДЕЗ ВЖР» | 2400 |  |  |
| 11 | Уплотнение и утепление люков выхода в чердачное помещение | Снижение утечек тепла через проемы чердака. | ООО «УК ДЕЗ ВЖР» | 200 |  |  |
|  | Уплотнение оконных блоков в подъездах | Снижение утечек тепла через оконные блоки | ООО «УК ДЕЗ ВЖР» |  |  |  |
| Перечень дополнительных мероприятий в отношении общего имущества в многоквартирном доме. |
| 12 | Установка коллективного (общедомового) узла учета ГВС | Переход на оплату за потребленную воду в соответствии с показаниями общедомового прибора учета. | ООО «УК ДЕЗ ВЖР» | 250 000 | 15% | 60 |
| 13 | Изоляция трубопроводов отопления | Экономия потребления тепловой энергии. | ООО «УК ДЕЗ ВЖР» | 20 000 | 10% | 8 |
| 15 | Установка ручных узлов управления | Экономия потребления тепловой энергии. | ООО «УК ДЕЗ ВЖР» | 351 000 | 20% | 48 |
| 16 | Утепление чердачного перекрытия | Снижение утечек тепла через ограждающие конструкции | ООО «УК ДЕЗ ВЖР» | 1 788 877 |  |  |