|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № П/П | Наименование мероприятия | Цель мероприятия | Возможные исполнители мероприятий | Ориентировочные расходы на проведение мероприятий | Объем ожидаемого снижения используемых коммунальных ресурсов | Срок окупаемости мероприятий |
| **Перечень основных мероприятий в отношении общего имущества в многоквартирном доме. Мунарева 4** Система отопления |
| 1 | Восстановление изоляции трубопроводов отопительных систем общего пользования. | 1)Рациональное использование тепловой энергии.2)экономия потребления тепловой энергии в системе отопления. | ООО «УК ДЕЗ ВЖР»  | 58 000 руб. | 1% | 1год |
| 2 | Наладка, балансировка систем отопления включая установку балансировочных вентилей | 1)Рациональное использование тепловой энергии.2)экономия потребления тепловой энергии в системе отопления | ООО «УК ДЕЗ ВЖР»  | 300 000 руб. | 1,5% | 3года |
| 3 | Установка теплоотражателей между отопительными приборами и стеной. | 1)Рациональное использование тепловой энергии.2)экономия потребления тепловой энергии в системе отопления | ООО «УК ДЕЗ ВЖР»  | 150 000 руб. | 1% | 2года |
| 4 |  |  |  |  |  |  |
| Система горячего водоснабжения |
| 5 | Устранение утечек и ремонт трубопроводов системы водоснабжения общего пользования | 1) Переход на оплату за потребляемую воду в соответствии с показаниями общедомового прибора учёта воды2) определение реального объёма расходуемой воды | ООО «УК ДЕЗ ВЖР»  | 40 000 руб. | 1,5% | 1год |
| 6 | Замена исчерпавшего срок службы оборудования системы водоснабжения общего пользования | 1) Переход на оплату за потребляемую воду в соответствии с показаниями общедомового прибора учёта воды2) определение реального объёма расходуемой воды | ООО «УК ДЕЗ ВЖР»  | 500 000 руб. | 1,5% | 3года |
| Система электроснабжения |
| 7 |  |  |  |  |  |  |
| 8 |  |  |  |  |  |  |
| Дверные и оконные конструкции |
| 9 | Уплотнение и утепление дверей чердачных помещений | Снижение утечек тепла через проемы чердаков | ООО «УК ДЕЗ ВЖР»  |  |  | 2года |
| 10 |  |  |  |  |  |  |
| 11 |  |  |  |  |  |  |
| 12 |  |  |  |  |  |  |
| **Перечень** **дополнительных мероприятий в отношении общего имущества в многоквартирном доме.** |
| 13 | Изоляция трубопроводов отопления | Экономия потребления тепловой энергии | ООО «УК ДЕЗ ВЖР»  | 50 000руб. |  | 2года |
| 14 |  |  |  |  |  |  |