Перечень мероприятий для многоквартирного дома в отношении общего имущества собственников помещений в многоквартирном доме, проведение которых в большей степени способствует энергосбережению и повышению эффективности использования энергетических ресурсов на 2022г.

ООО «Управляющая компания ДЕЗ Восточного жилого района»

| № п/п | Наименование мероприятия | Цель мероприятия | Возможные исполнители мероприятий | Ориентировочные расходы на проведение мероприятий, руб. |  | Объем ожидаемого снижения используемых коммунальных ресурсов, % | Срок окупаемости мероприятий, мес. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Перечень основных мероприятий в отношении общего имущества в многоквартирном доме № 15 по ул. Геологическая Система отопления |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Наладка, балансировка систем отопления, установка балансировочных вентилей. | Экономия потребления тепловой энергии. | ООО «УК ДЕЗ ВЖР» |  | 2500 | 2% | 7 |
| Система электроснабжения |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Замена светильников с лампами накаливания на энергосберегающие светильники в подвальном помещении | Экономия потребления электрической энергии | ООО «УК ДЕЗ ВЖР» | 36 000 |  | 80 % | 96 мес. |
| Дверные и оконные конструкции |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Уплотнение и утепление дверных блоков на входе в подъезды и обеспечение автоматического закрывания дверей | 1.Снижение утечек тепла через двери подъездов. 2.Рациональное использование тепловой энергии. 3.Усиление безопасности жителей. | ООО «УК ДЕЗ ВЖР» | 16800 |  |  |  |
| 4 | Утепление и уплотнение дверей тамбуров, установка дверных пружинок | 1.Снижение утечек тепла через двери подъездов. 2.Рациональное использование тепловой энергии. | ООО «УК ДЕЗ ВЖР» | 2400 |  |  |  |
| 5 | Уплотнение и утепление дверей, цокольных окон в проемах подвальных помещений | 1.Снижение утечек тепла через подвальные проемы. 2.Рациональное использование тепловой энергии. | ООО «УК ДЕЗ ВЖР» | 2400 |  |  |  |
| 6 | Уплотнение и утепление люков выхода в чердачное помещение | 1.Снижение утечек тепла через проемы чердака. 2.Рациональное использование тепловой энергии. | ООО «УК ДЕЗ ВЖР» | 200 |  |  |  |
| Перечень дополнительных мероприятий в отношении общего имущества в многоквартирном доме. |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | Установка коллективного (общедомового) узла учета ГВС | Переход на оплату за потребленную воду в соответствии с показаниями общедомового прибора учета. | ООО «УК ДЕЗ ВЖР» | 250 000 |  | 15% | 60 |
| 8 | Изоляция трубопроводов отопления | Экономия потребления тепловой энергии. | ООО «УК ДЕЗ ВЖР» | 20 000 |  | 10% | 8 |
| 9 | Установка ручных узлов управления | Экономия потребления тепловой энергии. | ООО «УК ДЕЗ ВЖР» | 351 000 |  | 20% | 48 |
| 10 | Утепление чердачного перекрытия | Снижение утечек тепла через ограждающие конструкции чердачного помещения. Рациональное использование тепловой энергии. | ООО «УК ДЕЗ ВЖР» | 1 788 877 |  |  |  |