Перечень мероприятий для многоквартирного дома в отношении общего имущества собственников помещений в многоквартирном доме, проведение которых в большей степени способствует энергосбережению и повышению эффективности использования энергетических ресурсов на 2022г.

ООО «Управляющая компания ДЕЗ Восточного жилого района»

| № п/п | Наименование мероприятия | Цель мероприятия | Возможные исполнители мероприятий | Ориентировочные расходы на проведение мероприятий, руб. |  | Объем ожидаемого снижения используемых коммунальных ресурсов, % | Срок окупаемости мероприятий, мес. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Перечень основных мероприятий в отношении общего имущества в многоквартирном доме № 24 по ул. Югорская. Система отопления |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Наладка, балансировка систем отопления, установка балансировочных вентилей. | Экономия потребления тепловой энергии. | ООО «УК ДЕЗ ВЖР» |  | 2500 | 2% | 7 |
| Дверные и оконные конструкции |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Уплотнение и утепление дверных блоков на входе в подъезд, обеспечение автоматического закрывания дверей | Снижение теплопотерь. Рациональное использование тепловой энергии. Усиление безопасности жителей. | ООО «УК ДЕЗ ВЖР» | 1400 |  |  |  |
| 3 | Уплотнение и утепление дверей в тамбуре, установка пружин. | Снижение теплопотерь. Рациональное использование тепловой энергии. | ООО «УК ДЕЗ ВЖР» | 200 |  |  |  |
| 4 | Уплотнение и утепление дверей, цокольных окон подвальных помещений | Снижение теплопотерь. Рациональное использование тепловой энергии. | ООО «УК ДЕЗ ВЖР» | 280 |  |  |  |
| 5 | Уплотнение и утепление двери выхода на кровлю и в чердачное помещение | Снижение теплопотерь. Рациональное использование тепловой энергии. | ООО «УК ДЕЗ ВЖР» | 150 |  |  |  |
| 6 | Замена оконных блоков на ПВХ, смена остекления и уплотнение оконных блоков в холлах, в коридорах | Снижение теплопотерь. Рациональное использование тепловой энергии. | ООО «УК ДЕЗ ВЖР» | 150 |  |  |  |
| Перечень дополнительных мероприятий в отношении общего имущества в многоквартирном доме. |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | Изоляция трубопроводов отопления | Экономия потребления тепловой энергии. | ООО «УК ДЕЗ ВЖР» | 12 000 |  | 8% | 7 |
| 8 | Изоляция трубопроводов ГВС | Экономия потребления тепловой энергии. | ООО «УК ДЕЗ ВЖР» | 9 000 |  | 8% | 4 |