Перечень мероприятий для многоквартирного дома в отношении общего имущества собственников помещений в многоквартирном доме, проведение которых в большей степени способствует энергосбережению и повышению эффективности использования энергетических ресурсов на 2022г.

ООО «Управляющая компания ДЕЗ Восточного жилого района»

| № п/п | Наименование мероприятия | Цель мероприятия | Возможные исполнители мероприятий | Ориентировочные расходы на проведение мероприятий, руб. |  | Объем ожидаемого снижения используемых коммунальных ресурсов, % | Срок окупаемости мероприятий, мес. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Перечень основных мероприятий в отношении общего имущества в многоквартирном доме № 10/1 по пр. Пролетарский. Система отопления |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Наладка, балансировка систем отопления, установка балансировочных вентилей. | Экономия потребления тепловой энергии. | ООО «УК ДЕЗ ВЖР» |  | 2500 | 2% | 7 |
| Система электроснабжения |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Замена светильников с лампами накаливания на энергосберегающие светильники в подвальном помещении | экономия потребления электрической энергии | ООО «УК ДЕЗ ВЖР» | 6 000 |  | 80 % | 96 мес. |
| Дверные и оконные конструкции |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Уплотнение и утепление дверных блоков на входе в подъезды, обеспечение автоматического закрывания дверей | Снижение утечек тепла через двери подъездов. Рациональное использование тепловой энергии. Усиление безопасности жителей. | ООО «УК ДЕЗ ВЖР» | 2 600 |  |  |  |
| 4 | Уплотнение и утепление дверей тамбуров, установка пружин | Снижение утечек тепла через внутриподъездные двери. Рациональное использование тепловой энергии. | ООО «УК ДЕЗ ВЖР» | 500 |  |  |  |
| 5 | Уплотнение и утепление дверей, цокольных окон подвальных помещений | Снижение утечек тепла через подвальные проемы. Рациональное использование тепловой энергии. | ООО «УК ДЕЗ ВЖР» | 1 000 |  |  |  |
| 6 | Уплотнение и утепление дверей выхода на чердачное помещение | Снижение утечек тепла через люки выхода на кровлю. Рациональное использование тепловой энергии. | ООО «УК ДЕЗ ВЖР» | 500 |  |  |  |
|  |  | Перечень дополнительных мероприятий в отношении общего имущества в многоквартирном доме. |  |  |  |  |  |
|  | Выполнить замену кухонных стояков холодного и горячего водоснабжения со стальной трубы на полипропилен соответствующего диаметра | Улучшение качества водоснабжения | ООО «УК ДЕЗ ВЖР» | 100 000,00 |  |  |  |