## Энтузиастов,67
Приложение № 1 к договору управления многковартирным домом
Состав и техническое состояние общего имущества в многоквартирном доме
по состоянию на 2020 г.
| Адрес многоквартирного дома |  | ул. Энтузиастов, 67
| Серия |  | 1-467А
| Год постройки |  | 1979
| Степень износа по данным государственного технического учёта (БТИ) |  | 27% на 05.05.2005 г.
| Этажность |  | 5
| Количество квартир |  | 60
| Общая площадь многоквартирного дома в управлении, кв.м * в т.ч.: |  | 4535,6*
| а) Общая площадь жилых помещений (квартир), кв.м* |  | 2710,3*
| б) Общая площадь нежилых помещений в собственности (физических, юридических лиц), кв.м* |  | 0
| в) Площадь помещений, входящих в состав общего имущества , кв.м* в т.ч.: |  | 1825,3*
| тех.подполье, кв.м* |  | 703,1*
| чердак, кв.м* |  | 703,1*
| лестничные клетки, кв.м* |  | 383,1*
| места общего пользования (коридоры, лифтовые холлы, вестибюли, лифтовые шахты, мусорокамеры, электрощитовые, хол. тамбур, лоджии общего пользования), кв.м* |  | 36*
| в т.ч. лоджии общего пользования, кв.м |  | 0
| помещения общего назначения (кухни, бытовки, вахты, общие туалеты, душевые, мойки), кв.м |  | 0
| Объем здания, куб.м |  | 9668*
| Год последнего комплексного капитального ремонта |  | 2009
| Кадастровый номер земельного участка |  | 86:106010101115:6509
№ п/п | Наименование элемента, входящего в состав общего имущества | Техническая характеристика |  |  |  | Техническое состояние | Примечания
|  | Параметр | Ед.изм | Кол-во | Характеристика
1. | Фасад, в т.ч:
| Фундамент | вид |  | свайный | удовлетворительно
|  | материал |  | бетонный
| Стены | материал |  | ж/б панели | удовлетворительно
| Двери, ограждающие вход в помещения общего пользования |  | шт | 13 | удовлетворительно |  | филенчатые
|  | площадь | кв.м | 20.88
|  | материал |  | металл/дерево
| Окна |  | шт | 16 | удовлетворительно
|  | площадь окон | кв.м | 24
|  | площадь подоконников | кв.м | 7.2
|  | материал |  | ПВХ
| Указатели наименования улицы, переулка, проспекта на фасаде дома |  | шт | 2 | удовлетворительно
2. | Лестницы | лестничные марши | шт | 36 | удовлетворительно
|  | лестничные площадки | шт | 36 | удовлетворительно
|  | площадь перил | кв.м | 112
|  | площадь почтовых ящиков | кв.м | 0.9
3. | Мусоропровод |  | шт | 0 |  |  | отсутствует по проекту
|  | протяженность ствола | м.пог | 0
|  | площадь мусорокамер | кв.м | 0
|  | кол-во контейнеров в мусорокаерах | шт | 0
|  | кол-во загрузочных устройств | шт | 0
4. | Контейнерная площадка | площадь | кв.м | 10.12 | неудовлетворительно
|  | кол-во контейнеров (металлических) | шт | 6 | неудовлетворительно
5. | Технические этажи (чердак) | площадь | кв.м | 703.1
6. | Кровля | площадь | кв.м | 914
|  | вид |  | скатная
|  | материал | шт | шифер | неудовлетворительно
7. | Технические подвалы | площадь | кв.м | 703.1
вид
|  | материал | шт |  | удовлетвортельно
8. | Общедомовая система отопления | диаметр | мм | 15,20,25,32,40,57,89
|  | материал |  | сталь
|  | протяженность | м.пог | 1496
|  | стояки отопления | шт | 42
|  | площадь приборов отопления | кв.м | 20
|  | материал внутириквартирной разводки |  | сталь | удовлетворительно
9. | Индивидуальный тепловой пункт |  | шт | нет |  |  | отсутствует
10. | Общедомовая система холодного водоснабжения | диаметр | мм | 15,20,25,32,40,57
|  | материал |  | сталь | удовлетворительно
11. | Общедомовая система горячего водоснабжения | диаметр | мм | 15,20,25,32,40,57
|  | материал |  | сталь | удовлетворительно
12. | Общедомовая система водоотведения | диаметр | мм | 50,100,150
|  | протяженность канализационного лежака | м.пог | 376
|  | количество крышек люков колодцев | шт | 3
|  | материал |  | чугун | удовлетворительно
13. | Общедомовая система ливневой канализации | диаметр | мм | нет |  |  | отсутствует
|  | материал |  | нет
14. | Система вентиляции | тип |  | приточно-вытяжная | удовлетворительно
15. | Общедомовые приборы учета, в т.ч
| Холодной воды |  | шт | 1
| Горячей воды |  | шт | 1
| Тепловой энергии |  | шт | 1
| Электроэнергии |  | шт | 1
16. | Общедомовая система электроснабжения, в т.ч
| Этажные щиты распределительные |  | шт | 20
|  | площадь | кв.м | 18
| Вводно распределительные устройства |  | компл | 1
| Электромоторы |  | шт | 0
| Магистральные сети электроснабжения* | протяженность | м | 500
материтал
| Сети внутриподъездного освещения * | протяженность | м | 102
|  | светильники светодиодные | шт | 24
| Сети надподъездного освещения* | протяженность | м | 60
|  | светильники светодиодные | шт | 4
|  | светильники с ДНаТ | шт
управление работой освещения
| Сети подвального освещения * | протяженность | м
|  | светильники ЛОН | шт | 28
17. | Наружные сети, в т.ч
| холодного водоснабжения | протяженность | м | нет
| горячего водоснабжения | протяженность | м | нет
| теплоснабжения | протяженность | м | нет
| водоотведения | протяженность | м | нет
| электроснабжения | протяженность | м | нет
18. | Лифты и лифтовое оборудование |  | шт | 0 |  |  | отсутствуют
|  | грузоподъемность | кг | 0
|  | лифтовые шахты | шт | 0
19. | Общедомовая система внутреннего противопожарного водопровода (сухотруба) | наличие |  | нет
|  | количество кранов | шт
20. | Общедомовая система дымоудаления | наличие |  | нет
21. | Общедомовая противопожарная сигнализация | наличие |  | нет
22. | Система коллективного приёма телевидения (СКПТ) | наличие |  | есть 11 программ
23. | Земельный участок | общая площадь | кв.м | 3574*
|  | площадь застройки | кв.м | 768*
|  | площадь крылец перед входом в подъезд | кв.м | 74,8*
|  | площадь асфальтового покрытия | кв.м | 681,9**
|  | площадь грунтового покрытия | кв.м | 928*
|  | площадь газона | кв.м | 1121,3*
|  | площадь детских игровых и спортивных площадок | кв.м | 0*
|  | площадь ручной уборки | кв.м | 2285,8*
|  | площадь механизированной уборки | кв.м | 520,2*
24. | Элементы и объекты благоустройства, в т.ч
| Урна |  | шт | 4 | удовлетворительно
| Хозяйственная стойка |  | шт. | 1 | удовлетворительно
| Ограждение | протяженность | м | нет
тип
| Освещение дворовой территории | опоры | шт | нет
|  | светильники | шт
Примечание *Сведения подлежат уточнению при наличии технической документации. **- в площадь асфальтового покрытия включено: площадь отмостки, площадь площадки под мусорные баки
| От лица Управляющей организации: |  |  |  | От лица собственника
| Директор _______________/А. А. Русин/ |  |  |  | _______________ /_________/