Перечень мероприятий для многоквартирного дома в отношении общего имущества собственников помещений в многоквартирном доме, проведение которых в большей степени способствует энергосбережению и повышению эффективности использования энергетических ресурсов на 2022г.

ООО «Управляющая компания ДЕЗ Восточного жилого района»

| № П/П | Наименование мероприятия | Цель мероприятия | Возможные исполнители мероприятий | Ориентировочные расходы на проведение мероприятий Руб. | Объем ожидаемого снижения используемых коммунальных ресурсов % | Срок окупаемости мероприятий Мес. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Перечень основных мероприятий в отношении общего имущества в многоквартирном доме 21 по пр. Комсомольский. Система отопления 1; Наладка, балансировка систем отопления, установка балансировочных вентилей.; Экономия потребления тепловой энергии.; ООО «УК ДЕЗ ВЖР»; 2500; 2%; 7. |
| Система электроснабжения |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Замена светильников с лампами накаливания на энергосберегающие светильники в подвальном помещении | экономия потребления электрической энергии | ООО «УК ДЕЗ ВЖР» | 21 000 | 80 % | 96 мес. |
| Дверные и оконные конструкции |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Уплотнение и утепление дверных блоков на входе в подъезды, обеспечение автоматического закрывания дверей | Снижение утечек тепла через двери подъездов. Рациональное использование тепловой энергии. Усиление безопасности жителей. | ООО «УК ДЕЗ ВЖР» | 9 100 |  |  |
| 4 | Уплотнение и утепление дверей тамбуров | Снижение утечек тепла через внутриподъездные двери. Рациональное использование тепловой энергии. | ООО «УК ДЕЗ ВЖР» | 11 000 |  |  |
| 5 | Уплотнение и утепление дверей, цокольных окон подвальных помещений | Снижение утечек тепла через подвальные проемы. Рациональное использование тепловой энергии. | ООО «УК ДЕЗ ВЖР» | 2 100 |  |  |
| 6 | Уплотнение и утепление дверей чердачных помещений | Снижение утечек тепла через проемы чердаков. Рациональное использование тепловой энергии. | ООО «УК ДЕЗ ВЖР» | 2 100 |  |  |
| 7 | Заделка и уплотнение оконных блоков в подъездах | Снижение утечек тепла через оконные блоки. Рациональное использование тепловой энергии. | ООО «УК ДЕЗ ВЖР» | 3 200 |  |  |
| Перечень дополнительных мероприятий в отношении общего имущества в многоквартирном доме. |  |  |  |  |  |  |
| 8 | Изоляция трубопроводов отопления | Экономия потребления тепловой энергии. | ООО «УК ДЕЗ ВЖР» | 13 000 | 7% | 6 |