Приложение № 1

к договору управления  МКД

Состав общего имущества в  многоквартирном доме

Общие сведения о многоквартирном доме по состоянию на 01.07.2019г.

- Адрес многоквартирного дома  -  ул. Университетская, 3

- Серия –  индивидуальный проект

- Год постройки  -2006

- Этажность  -минимальная 11этажей максимальная  16 этажей

5*.    Количество квартир  - 199

6* Общая площадь помещений: жилых (квартир) и нежилых в собственности физ. и юр.лиц) – 25180,3 *м2;

7* Общая площадь многоквартирного дома в управлении  -  32326,8*  м2 в т.ч.:

а) Общая площадь жилых помещений  (квартир) -  17405,4  * м2;

б) Общая площадь нежилых помещений    в собственности (физических, юридических лиц) –7774,9*  м2;

в т. числе паркинг  2507,8 кв. м..

в) Общее имущество – 7146,5  м2; в том числе:

-подвал (цокольный этаж)- эл. щитовые,технические помещения,тамбура)   -  986,1* м2;

- чердак  ( технический этаж) –венткамеры, машинные отделения, тамбура,коридоры, помещения) –   428,2 * м2.

- лестничные клетки – площадь/ уборочная площадь 944,5/  1227,9*   м2;

- места общего пользования (коридоры, тамбура, лифтовые  холлы,  вестибюли, лифтовые

шахты, хол. тамб. ) – 2807,3 * м2;

- помещения общего назначения (мусоросборники,маш. отделен 12,15 эт.) шкафы, вахты, общие санузлы, помещения, тамбура  ) –     410,6*м2.

-МОП нежилых помещенияй  344,1 кв.м.

- лоджии   МОП     -766,6* кв.м.

- пристрой (ИТП)   -175,7* кв.м.

8.*Степень износа по данным государственного технического учёта (БТИ)   0%   -на   -  2005г.

9. Год последнего комплексного капитального ремонта -

10** Площадь земельного участка , входящего в состав общего имущества многоквартирного дома по кад. учету-  9472 **м2;

11.Кадастровый номер земельного участка –  86:10:0101031:38

12.Дом оборудован: горячим холодным водоснабжением, отоплением центральным,

электроснабжением,  канализацией центральной, мусоропроводом, лифтом.

- Помещения и инженерные коммуникации общего пользования.

| № п/п | Наименование элемента общего имущества | Параметры | Техническое состояние | Основание (причина) актуализации |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Фасад в т.ч.: |  |  |  |
| 1.1 | Фундаменты | Вид фундамента - Ж/б сваи материал фундамента -железобетон | удовлетворительное |  |
| 1.2 | Стены | Материал стен - монолитно-каркасные , бетонные, кирпичные | Имеются нарушения (согласно акту осмотра общего имущества МКД) |  |
| 1.3 | Двери | Количество дверей, ограждающих вход в помещения общего пользования (входные, тамбурные, подвальные, помещений мусорокамер) 390 шт., из них: - деревянных - 315 шт.; - металлических - 75 шт. | удовлетворительное |  |
| 1.4 | Окна | Количество окон, расположенных в помещениях общего пользования ПВХ - 365 шт. | удовлетворительное |  |
| 1.5 | Лестницы | Количество лестничных маршей - 105 шт. | удовлетворительное |  |
| 2 | Мусоропровод | Количество - 5 шт. Количество загрузочных устройств - 55 шт. | удовлетворительное |  |
| 3 | Технические этажи(чердак) | Площадь - 428,2 | удовлетворительное | Техническая ивентаризация |
| 4 | Кровля | Вид кровли - 2936,6 комбинированная плоская и скатная Материал кровли комбинированный - рулонная и мталлочерепица ; Площадь кровли - 2936,6 м2 | Неудовлетворительно (согласно акту осмотра общего имущества МКД) |  |
| 5 | Технические подвалы (цокольный этаж) | Площадь - 986,1м2 Перечень инженерных коммуникаций, проходящих через подвал: - система отопления; - холодное горячее водоснабжение; - канализация; - сети электроснабжения; | удовлетворительное |  |
| 6 | Общедомовая система отопления. | Диаметр: 20, 25, 32, 57, 76 мм; материал: сталь, м/пласт Внутриквартирная разводка трубопровода: горизонтальная отопительные приборы : чугунные | удовлетворительное |  |
| 7 | Общедомовая система холодного водоснабжения | Диаметр: 15, 20, 32, 50, 89 мм Материал: сталь, м/пласт | удовлетворительное |  |
| 8 | Общедомовая система горячего водоснабжения | Диаметр: 20, 25, 50, 89 мм Материал: сталь,м/пласт | удовлетворительное |  |
| 9 | Общедомовые приборы учёта. | Перечень установленных приборов учёта: - холодного водоснабжения 1 шт. - система отопления 1 шт. | удовлетворительное |  |
| 10 | Общедомовая система канализации | Диаметр: 150, 100 мм Материал: чугун, ПВХ | Неудовлетворительно (согласно акту осмотра общего имущества МКД) |  |
| 11 | Общедомовой индивидуальный тепловой пункт (ИТП) | Имеется | удовлетворительное |  |
| 12 | Система ливневой канализации | Диаметр: 100 мм Материал: сталь | удовлетворительное |  |
| 13 | Система вентиляции | Тип: естественная | удовлетворительное |  |
| 14 | Наружные сети: -электроснабжения -теплоснабжения - ХВС - канализация | Имеются Имеются d 150, 38.01 м. Имеются d 100, 38.01 м. Имеются d 300 186.6 м. | удовлетворительное | Техническая инвентаризация |
| 15 | Общедомовая система электроснабжения: -общедомовые приборы учёта электроэнергии - этажные щиты распределительные - вводно-рапредели-тельные устройства | Количество - 25 шт. Количество - 52 шт. Количество - 3 комплекта. | удовлетворительное |  |
| 16 | Магистральные сети электроснабжения | Материал : медь | удовлетворительное |  |
| 17 | Сети внутриподъездного освещения, коридоры, тамбура, вестиюли. | Материал: медь ЛБО-236 шт., «Омега»-57 шт., ПСХ-263 шт. БРА-11 шт., Люстры-18 шт., точечные светильники- 39 шт., светильники «Армстронг»- 6 шт.,светодиодные-27 шт. | удовлетворительное |  |
| 18 | Сети надподъездного освещения и улицы | Светильники 12 шт. «Омега» Стойки освещения 22 шт. Управление работой освещения через фотореле | удовлетворительное |  |
| 19 | Сети подвального освещения | Медь ПСХ- 45 шт., ЛБО- 15 шт. | удовлетворительное |  |
| 20 | Лифтовые и иные шахты. | Количество лифтовых шахт - 10 шт. | удовлетворительное |  |
| 21 | Лифты и лифтовое оборудование | Количество лифтов - 10 шт. | удовлетворительное |  |
| 22 | Система коллективного приёма телевидения (СКПТ) | Тип : отсутствует |  |  |
| 23 | Общедомовая система внутреннего противопожарного водопровода | Количество кранов - 110 шт. | Неудовлетворительно (согласно акту осмотра общего имущества МКД) |  |
| 24 | Общедомовая система дымоудаления | Количество - 5 ед. | Неудовлетворительная (согласно акту осмотра общего имущества МКД) |  |
| 25 | Общедомовая пожарная сигнализация | Количество -4 ед. | Неудовлетворительная (согласно акту осмотра общего имущества МКД) |  |
| 26 | Указатели наименования улицы, переулка, проспекта на фасаде дома | Количество - 2 шт. | удовлетворительное |  |
| 27** | Общая площадь | Земельного участка фактически обслуживаемой - 10111 ** м2. в т.ч.: площадь застройки - 3582,16 ** м2в т.ч.Т.П. асфальт - 5810,2м2 ** грунт - 115,8 м2 ** газон - 602,9 м2 ** | удовлетворительное | Техническая инвентаризация |
| 28 | Элементы благоустройства | 1.Детское игровое оборудование - 4 шт - карусель; - детский игровой комплекс с горкой; - качалка-балансир; - качели двойные на деревянных стойках. 2. Скамейки - 4 шт. 3.Урны - 6 шт. 4. Ограждения придомовой территории Тип: металлическое, фигурное 5.Контейнер для ртутьсодержащих ламп - ЭКОБОКС-1-ЭЛ-1 - 1 шт. 6. Освещение дворовой территории: - опора металическая – 22 шт. - светильники «Шар» – 22 шт. - кабель силовой АВВГ 4*6 мм2 – 120 м - кабель зарядный ВВГ 3*1,5 мм2 – 50 м | удовлетворительное |  |

Примечания:

* Площади изменяемые – в соответствии с     техническими паспортами  жилых и нежилых помещений, предоставляемыми собственниками данных помещений., или после технической инвентаризации технического паспорта МКД

* *Площади изменяемые ,в  соответствии с кадастровыми паспортами земельных   участков  и исполнительными схемами выполненных  работ по ремонту придомовой территории.  Тех.паспортами  МКД

От лица Управляющей организации:		                          От лица Собственника:

Директор  _________________ А.А. Русин                                    _____________________       __________

(Ф.И.О.)                                              подпись