Перечень мероприятий для многоквартирного дома в отношении общего имущества собственников помещений в многоквартирном доме, проведение которых в большей степени способствует энергосбережению и повышению эффективности использования энергетических ресурсов на 2022г.

ООО «Управляющая компания ДЕЗ Восточного жилого района»

| № п/п | Наименование мероприятия | Цель мероприятия | Возможные исполнители мероприятий | Ориентировочные расходы на проведение мероприятий, руб. |  | Объем ожидаемого снижения используемых коммунальных ресурсов, % | Срок окупаемости мероприятий, мес. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Перечень основных мероприятий в отношении общего имущества в многоквартирном доме № 13/1 по ул. Геологическая Система отопления |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Наладка, балансировка систем отопления, установка балансировочных вентилей. | Экономия потребления тепловой энергии. | ООО «УК ДЕЗ ВЖР» |  | 2500 | 2% | 6 |
| Система электроснабжения |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Замена светильников с лампами накаливания на энергосберегающие светильники в подвальном помещении | экономия потребления электрической энергии | ООО «УК ДЕЗ ВЖР» | 18 000 |  | 80 % | 96 мес. |
| Дверные и оконные конструкции |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Утепление, заделка и уплотнение дверей тамбуров, установка дверных пружинок, обеспечение автоматического закрывания дверей входных дверей. | 1.Снижение утечек тепла через двери подъездов. 2.Рациональное использование тепловой энергии. 3.Усиление безопасности жителей. | ООО «УК ДЕЗ ВЖР» | 1200 |  |  |  |
| 4 | Уплотнение и утепление люков выхода в чердачное помещение. | 1.Снижение утечек тепла через проемы чердака. 2.Рациональное использование тепловой энергии. | ООО «УК ДЕЗ ВЖР» | 1200 |  |  |  |
| 5 | Заделка и уплотнение оконных блоков в подъездах | 1.Снижение утечек тепла через оконные блоки. 2.Рациональное использование тепловой энергии. | ООО «УК ДЕЗ ВЖР» | 2400 |  |  |  |
| Перечень дополнительных мероприятий в отношении общего имущества в многоквартирном доме. |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | Замена подъездных отопительных приборов. | Экономия потребления тепловой энергии. | ООО «УК ДЕЗ ВЖР» | 8 000 |  | 6% | 7 |